SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.  
  
Dostawa oleju napędowego oraz oleju opałowego na potrzeby ZZO w Wólce Rokickiej

Nr. ZZOWR.271.88.2021

Przedmiot zamówienia jest złożony z dwu części.

1. Część I: **Dostawa oleju napędowego.**

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywną dostawę oleju napędowego do silników diesla na potrzeby Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej w ogólnej w ilości szacunkowej 100 m3. przez okres 12 miesięcy do miejsca dostawy wskazanego poniżej i wg poniższych zasad:

* jednorazowa dostawa do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej, Wólka Rokicka 100, 21 - 100 Lubartów ok. 3 000 – 5 000 dm3 do zbiornika z dystrybutorem.
* dostawa: co najmniej 1 raz w miesiącu na zgłoszenie pocztą e-mail w kolejnym dniu roboczym po zgłoszeniu.
* dostawa będzie się odbywała specjalistycznymi autocysternami wyposażonymi w zalegalizowane urządzenia – liczydła ilości wydanego paliwa posiadającego funkcję przeliczania objętości ilości wydanego produktu na temperaturę referencyjną 15°C.
* Zamawiający ma prawo żądać okazania aktualnego świadectwa legalizacji licznika autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego na pojeździe dostawczym.
* dostarczany olej napędowy spełniać musi wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz. U. z 2013 poz. 1058 ) i wymogi określone w normie PN-EN 590:2013-12 lub równoważnej ( wg objętości w  temperaturze referencyjnej + 15°C );
* dostarczany olej napędowy, umożliwiać będzie eksploatację pojazdów zamawiającego, a punktem odniesienia będzie temperatura blokowania zimnego filtra:
* w okresie letnim tj. od 16 kwietnia do 30 września należy dostarczać olej napędowy o  temperaturze zablokowania zimnego filtra 0 stopni C,
* w okresie przejściowym tj. od 01 marca do 15 kwietnia oraz od 01 października do 15 listopada o temperaturze zablokowania zimnego filtra - 10 stopni C,
* w okresie zimowym tj. od 16 listopada do końca lutego o temperaturze zablokowania zimnego filtra - 20 stopni C.
* przy rozpoczęciu dostawy partii paliwa jednorazowo winien być dostarczony atest jakościowy oleju napędowego wystawiony przez producenta paliwa z wyszczególnionymi parametrami: gęstość, temperatura zablokowania zimnego filtra, zawartość siarki, temperatura mętnienia oraz dokument wydania.
* przyjęcie oleju napędowego odbywać się na terenie zakładu w Wólce Rokickiej, rzeczywista ilość dostarczonego paliwa będzie każdorazowo potwierdzona przez pracownika odbierającego dostawę.
* realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie do potrzeb Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 600 – 1300.
* w zależności od swoich potrzeb bieżących zamawiający w trakcie trwania umowy będzie składał jednostkowe zamówienia na dostawę przedmiotu zamówienia.

1. Część II: **Dostawa oleju** **grzewczego.**

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju grzewczego na potrzeby Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej w ogólnej w ilości szacunkowej 5 m3. W okresie 12 miesięcy do miejsca dostawy wskazanego poniżej i wg poniższych zasad:

* jednorazowa dostawa do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej, Wólka Rokicka 100, 21 - 100 Lubartów min. 1 m3 do zbiornika.
* dostawa : na zgłoszenie pocztą e-mail w kolejnym dniu roboczym po zgłoszeniu,
* dostawa będzie się odbywała specjalistycznymi autocysternami wyposażonymi w zalegalizowane urządzenia – liczydła ilości wydanego paliwa posiadającego funkcję przeliczania objętości ilości wydanego produktu na temperaturę referencyjną 15°C.
* Zamawiający ma prawo żądać okazania aktualnego świadectwa legalizacji licznika autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego na pojeździe dostawczym.
* przyjęcie oleju opałowego odbywać się na terenie Zakładu w Wólce Rokickiej. Rzeczywista ilość dostarczonego paliwa będzie każdorazowo potwierdzona przez pracownika odbierającego dostawę.
* realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie do potrzeb Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 6:00 – 13:00.
* w zależności od swoich potrzeb bieżących zamawiający w trakcie trwania umowy będzie składał jednostkowe zamówienia na dostawę przedmiotu zamówienia.