SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Dostawa oleju napędowego oraz oleju opałowego na potrzeby ZZO w Wólce Rokickiej

Nr. ZZOWR.271.88.2021

Przedmiot zamówienia jest złożony z dwu części.

- Część I: Dostawa oleju napędowego.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywną dostawę oleju napędowego do silników diesla na potrzeby Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej w ogólnej w ilości szacunkowej 100 m3.  przez okres 12 miesięcy do miejsca dostawy wskazanego poniżej i wg poniższych zasad:

- jednorazowa dostawa do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej, Wólka Rokicka 100, 21 - 100  Lubartów ok. 3 000 – 5 000 dm3 do zbiornika z dystrybutorem.

- dostawa: co najmniej 1 raz w miesiącu na zgłoszenie pocztą e-mail w kolejnym dniu roboczym po zgłoszeniu.

- dostawa będzie się odbywała specjalistycznymi autocysternami     wyposażonymi w zalegalizowane urządzenia – liczydła ilości wydanego paliwa posiadającego funkcję przeliczania objętości ilości wydanego produktu na temperaturę referencyjną 15°C.

- Zamawiający ma prawo żądać okazania aktualnego świadectwa legalizacji licznika autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego na pojeździe dostawczym.

- dostarczany olej napędowy spełniać musi wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz. U. z 2013 poz. 1058 ) i wymogi określone w normie PN-EN 590:2013-12 lub równoważnej ( wg objętości w  temperaturze referencyjnej + 15°C );

- dostarczany olej napędowy, umożliwiać będzie eksploatację pojazdów zamawiającego, a punktem odniesienia będzie temperatura blokowania zimnego filtra:

- w  okresie  letnim  tj.   od   16   kwietnia   do   30   września   należy   dostarczać   olej   napędowy o   temperaturze zablokowania zimnego filtra 0 stopni C,

- w okresie przejściowym tj. od 01 marca do 15 kwietnia oraz od 01 października do 15 listopada o temperaturze zablokowania zimnego filtra  - 10 stopni C,

- w okresie zimowym tj. od 16 listopada do końca lutego o temperaturze zablokowania zimnego filtra - 20 stopni C.

- przy rozpoczęciu dostawy partii paliwa jednorazowo winien być dostarczony atest jakościowy oleju napędowego wystawiony przez producenta paliwa z wyszczególnionymi parametrami: gęstość, temperatura zablokowania zimnego filtra, zawartość siarki, temperatura mętnienia oraz  dokument wydania.

- przyjęcie oleju napędowego odbywać się na terenie zakładu w Wólce Rokickiej, rzeczywista ilość dostarczonego paliwa będzie każdorazowo potwierdzona przez pracownika odbierającego dostawę.

- realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie do potrzeb Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 600 – 1300.

- w zależności od swoich potrzeb bieżących zamawiający w trakcie trwania umowy będzie składał jednostkowe zamówienia na dostawę przedmiotu zamówienia.

- Część II: Dostawa oleju grzewczego.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju grzewczego na potrzeby Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej w ogólnej w ilości szacunkowej 5 m3. W okresie 12 miesięcy do miejsca dostawy wskazanego poniżej i wg poniższych zasad:

- jednorazowa dostawa do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej, Wólka Rokicka 100, 21 - 100  Lubartów min. 1 m3 do zbiornika.

- dostawa : na zgłoszenie pocztą e-mail w kolejnym dniu roboczym po zgłoszeniu,

- dostawa   będzie się     odbywała     specjalistycznymi      autocysternami     wyposażonymi w zalegalizowane urządzenia – liczydła ilości wydanego paliwa posiadającego funkcję przeliczania objętości ilości wydanego produktu na temperaturę referencyjną 15°C.

- Zamawiający ma prawo żądać okazania aktualnego świadectwa legalizacji licznika autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego na pojeździe dostawczym.

- przyjęcie oleju opałowego odbywać się na terenie Zakładu w Wólce Rokickiej. Rzeczywista ilość dostarczonego paliwa będzie każdorazowo potwierdzona przez pracownika odbierającego dostawę.

- realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie do potrzeb Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 6:00 – 13:00.

- w zależności od swoich potrzeb bieżących zamawiający w trakcie trwania umowy będzie składał jednostkowe zamówienia na dostawę przedmiotu zamówienia.